Katowice, 23.01.2015 r.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Dotyczy postepowania: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową istniejącej hali przemysłowej na potrzeby klubu fitness, biur i galerii sztuki, na parceli nr 2312/4, położonej przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach

Odpowiadając na pytania Wykonawców składanych w postępowaniu, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pyt. W związku z finansowaniem inwestycji pod nazwą " Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową istniejącej hali przemysłowej na potrzeby klubu fitness, biur i galerii sztuki na parceli nr 2312/4, położonej przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach,  ze środków kredytowych  (w związku z sposobem płatności), zwracamy się z pytaniem czy wyrazicie Państwo zgodę na możliwość utworzenia cesji wierzytelności z kontraktu tylko na rzecz banku finansującego.

Odp. Zamawiający wyrazi zgodę na utworzenie cesji wierzytelności z kontraktu tylko na rzecz banku finansującego.

Pyt. Po analizie dokumentacji instalacji niskoprądowych prosimy o wyjaśnienie:

- przedmiar zawiera montaż urządzeń audio w szafie rack 19. Brak rodzaju szafy zarówno w projekcie jak i w przedmiarze,

- projekt instalacji nagłośnienia zawiera integrację systemu audio z systemem RTV-SAT. Brak projektu oraz przedmiaru na system RTV-SAT (projekt zawiera tylko rozdzielacz HDMI),

- projekt zawiera projekt instalacji monitorów; brak typów urządzeń oraz brak monitorów w przedmiarach.

Odp. - System nagłośnienia będzie montowany w szafach Okablowania Strukturalnego.

Szafa Galeria nagłośnienie dla galerii

Szafa Fitness nagłośnienie dla fitness

uzupełniony przedmiar był już przesłany – wersja pliku pdf i ath w związku z pytaniami innych firm;

- Integracja ma polegać na połączeniu Rozdzielacza HDMI skąd będzie podawany dźwięk do systemu nagłośnienia dla galerii.

Uzupełniono przedmiar o

Rozdzielacz HDMI   		 Avlink HDMI-E16 	szt.1

Oraz odbiornik RTV 		 Avlink HX-RW	 szt.10

Do instalacji RTV jako medium transmisyjne przyjęto przewody kategorii 7 wydane w projekcie Okablowania Strukturalnego.

- Monitory są poza zakresem projektu dostarcza je inwestor.

Pyt. Przedmiar robot elektrycznych nie obejmuje demontażu instalacji elektrycznych istniejących w obiekcie, natomiast projekt instalacji silnoprądowych część  3.1 pkt. 1.6 mówi o demontażu instalacji prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Przyjęto, że instalacje elektryczne zostaną „zdemontowane” w ramach robót wyburzeniowych razem ze ścianami, stropem itp. Z tych przyczyn przedmiar robot elektrycznych nie obejmuje oddzielnego demontażu tych instalacji.