Katowice, 23.01.2015 r.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Dotyczy postepowania: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową istniejącej hali przemysłowej na potrzeby klubu fitness, biur i galerii sztuki, na parceli nr 2312/4, położonej przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach

Odpowiadając na pytania Wykonawców składanych w postępowaniu, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pyt. W przedmiarze  : Instalacje sanitarne – brak nakładów na poręcze dla niepełnosprawnych przy umywalkach i WC oraz natryskach dla NPS oraz siedziska dla NPS przy natryskach dla NPS. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru oraz określenie czy poręcze mają być białe czy chromowane z połyskiem czy satynowe ?

Odp. Proszę na końcu przedmiaru dodać pozycję jako kalkulację indywidualną – montaż poręczy dla NPS 1 komplet (2 WC+2 łazienki), poręcze satynowe

Pyt. W przedmiarze: Sieci  sanitarne – w poz. 8, 43, 68,85,106 zapisano, że należy w nich ująć opłatę za wysypisko i krotność „9” . Prosimy o korektę przedmiaru i zaliczenie opłat za wysypisko odpowiednio w pozycjach : 7,42,67,84 i 105.

Odp. Krotność 9 dotyczy tylko transportu na wysypisko i nie stosuje się jej do kosztu opłat.

Pyt. Sieci  sanitarne  - w przedmiarze brak nakładów na wywóz i utylizację osadu z czyszczonych studzienek i kanałów – dotyczy poz.75,92,117 i 118 . Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Proszę dodać do przedmiaru pozycję - kalkulacja indywidualna – wywóz i utylizacja osadu z czyszczenia studzienek i kanałów oraz gruzu ze zdemontowanego osadnika betonowego i demontowanych rurociągów –komplet 1.

Pyt. Sieci  sanitarne  - w przedmiarze brak nakładów na wywóz i utylizację  gruzu ze  zdemontowanego betonowego osadnika 3x2x2m – dotyczy poz. 116 oraz zdemontowanych rurociągów z PCW fi 125-160mm- dotyczy poz.121oraz wywóz nadmiaru ziemi i opłatę za wysypisko- dotyczy. Poz.120122 i 123. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Proszę dodać do przedmiaru pozycję - kalkulacja indywidualna – wywóz i utylizacja osadu z czyszczenia studzienek i kanałów oraz gruzu ze zdemontowanego osadnika betonowego i demontowanych rurociągów –komplet 1.

Pyt. Sieci  sanitarne  - w przedmiarze brak nakładów na próbę rurociągów fi 160mm z poz. 125.

Odp. Proszę o dopisanie pozycji KNR 2-18 840/1 – ilość metrów – 44.

Pyt. Sieci  sanitarne - w przedmiarze brak nakładów na odtworzenie istniejących nawierzchni  np.  nad projektowanym przyłączem  wody  ( brak nakładów na odtworzenie nawierzchni asfaltowej   oraz utylizację materiałów ze demontowanej  nawierzchni). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Proszę przyjąć odtworzenie istniejącej nawierzchni asfaltowej  ~15,0m2  wraz z podbudową ok. 18m3  oraz rozbiórkę i utylizację istniejącej nawierzchni asfaltowej  ` 20m3 – wg kalkulacji indywidualnej.

Pyt. Iloma robotami budowlanymi wykonanymi w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia należy się wykazać?

Odp. Należy wykazać się co najmniej trzema robotami budowlanymi, wykonanymi w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, o wartości powyżej 5.000.000; PLN netto każda.